WPK.262.1.1.2020	Jeleń 29.01.2020 r.

Odpowiedź na pytania otrzymane dnia 29.01.2020 r w sprawie zapytania ofertowego na „Doposażenie służby Parku Część VI”

Pytanie 1: Zamawiający wymaga dostawy rejestratora ciśnienia atmosferycznego mierzącego w zakresie minimum 0 - 400 kPa, co jest bardzo szerokim zakresem znacznie wykraczającym poza zakres występującego ciśnienia atmosferycznego (typowo ok. 100 kPa = 1000 hPa).
Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość dostawy urządzenia z zakresem pomiarowym 0 - 147 kPa, który pokrywa z dużym zapasem zakres występującego ciśnienia atmosferycznego?
W odpowiedzi na pytanie informuję, iż Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia zakresów pomiarowych opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2: W systemach pomiarowych z zewnętrznym pomiarem i kompensacją ciśnienia atmosferycznego jeden rejestrator ciśnienia atmosferycznego może obsługiwać większą ilość rejestratorów poziomu wody, jeśli rejestratory te są oddalone od rejestratora ciśnienia atmosferycznego o nie więcej niż 15 km (wielkość zalecana przez niektórych producentów).
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie jaka jest wymagana przez Zamawiającego ilość rejestratorów ciśnienia atmosferycznego?
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż pomiar i rejestracja ciśnienia atmosferycznego ma odbywać się wewnątrz urządzenia rejestrującego poziom wody.